В соответсвии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.23.ч.5 уведомляем Вас, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение 2012 года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды в следующих населённых пунктах муниципального образования «Сюрзинское»:

д.Русский Зязьгор: нитраты, кремний.

д.Тортым: общая жёсткость, кремний, нитраты.