Информация  по качеству  питьевой воды  на территории

муниципального образования  « Кабалудское» по состоянию на 01.01.2013 года

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 23 ч.5 Администрация МО «Кабалудское» уведомляет население поселения, что  по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение 2012 года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды:

| Населенный пункт | Информация по скважинам | Качество питьевой воды |
| --- | --- | --- |
| с. Кабалуд | Скважина № 37570 | Превышение нормативов: общая минерализация хлориды, железо. |