АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗЬМИНСКОЕ»

«КУЗЬМА» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН   АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2011 года                                                                     № 22

село Кузьма

Об  утверждении  перечня первичных

средств  пожаротушения  для индивидуальных

жилых  домов  на территории муниципального

образования «Кузьминское»

Во  исполнение  Федеральных  законов  «Об  общих  принципах  организации   местного  самоуправления  в  Российской  Федерации  № 131-ФЗ  от 06 октября 2003 года,  «О внесении  изменений  в  законодательные  акты  Российской  Федерации  и признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  применением  федеральных  законов  «О внесении  изменений  и дополнений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  и  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской  Федерации»  от 08.08.04г.                № 122-ФЗ,  «О  пожарной  безопасности»  от 21  декабря  1994 г. №  69-ФЗ ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый перечень  первичных  средств  пожаротушения  для  индивидуальных  жилых домов.

- Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Кузьминский вестник».

- Постановление от 05 декабря 2006 г №19 отменить.

Глава муниципального

образования «Кузьминское»				С.В. Политов

Утвержден

Постановлением

Главы МО «Кузьминское»

от 21 марта  2011 г. № 22

П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

Населенные пункты муниципального образования  для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем 0,5 - 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

Каждое жилое строение укомплектовывается огнетушителем, который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

---------------------------------