Сведения о проводимых проверках в отношении деятельности Администрации муниципального образования «Кузьминское»  за 1 полугодие 2013 года

| Наименование органа государственного контроля (надзора) муниципального контроля | Основание ,цели задачи и предмет проверки | Дата начала и окончания проверки | Выявленные нарушения | Выданные предписания, срок устранения | ФИО, должностного лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОНД Балезинского, Дебесского и Кезского районов | Соблюдение обязательных требований в области пожарной безопасности | 14.06.2013 | В отношении объекта руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима. Руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) Высота эвакуационного выхода в свету менее 1.9 метра Огнетушители не установлены на высоту не более 1.5 метра или на полу с обязательной фиксацией Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно- технического минимума руководителем организации не определены Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной ( автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) На огнетушители установленные в помещениях не заведены паспорта и не присвоены порядковые номера нанесённые на корпус белой краской. Руководитель организации не обеспечил периодический осмотр и проверку огнетушителей. Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы предупреждающие распространение огня при природных пожарах( не обновлены противопожарные полосы ) в с. Кузьма и д. Гладко. | Выдано предписание До 16.03.2014 г. | Макаров И.С. |
| ОНД Балезинского, Дебесского и Кезского районов | Соблюдение обязательных требований в области гражданской обороны | 19.04..2013 | Органом местного самоуправления ежегодно не планируется и не осуществляется закупка средств индивидуальной защиты | Выдано предписание 19.04.2013, срок устранения нарушений 04.03.2014 г. | А.Г.Трефилов. |
|  |  |  | В целях решения задач в области гражданской обороны по обучению населения в области гражданской обороны не проводятся учения и тренировки по гражданской обороне |  |  |
|  |  |  | В целях решения задач в области гражданской обороны по обучению населения в области гражданской обороны не организованы курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне. |  |  |
|  |  |  | В целях решения задач в области гражданской обороны по обучению населения в области гражданской обороны не проводится пропаганда знаний в области гражданской обороны. |  |  |
| ОНД Балезинского, Дебесского и Кезского районов | Соблюдение обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 19.04..2013 | Органом местного самоуправления Не определена номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их сохранением , хранением, использованием и восполнением. | Выдано предписание, срок устранения нарушений 04.03.2014 г. | Трефилов А.Г. |
|  |  |  | Органом местного самоуправления ежегодно не планируется и не осуществляется закупка средств индивидуальной защиты. |  |  |
| Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике | Соблюдение земельного законодательства и соблюдение требований охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения | 04.06.2013 И 28.06.2013 | Выявлены нарушения обязательных требований выразившихся в захламлении земель сельскохозяйственного назначения на земельном участке площадью 0,9 га ( невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению , защите земель и охране почв от водной , ветровой эрозии и предотвращения других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель) | Выдано предписание , срок исполнения 25. 10.2013 г. | А.Е.Корепанова. |
| Результаты проверки |  |  | Составлен протокол об административном правонарушении , Постановлением по делу об административном правонарушении на Администрацию муниципального образования «Кузьминское» наложен штраф в размере 40 000 рублей. |  |  |