Приложение № 2

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов.

Работы, выполняемые управляющей организацией при подготовке к весенне-летнему периоду.

| № п./п. | Системы | Составляющие | Работы | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Строительные конструкции | Кровля | Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см. | постоянно до 01.05, график |
| 1.2 | Придомовая территория |  | Рыхление снега, уборка придомовой территории при проведении весенней уборки территории | до 01.05. |
| 1.3 | Придомовая территория |  | Подрезка деревьев и кустарников, валка деревьев диаметром не более 20 см. переработка и вывоз веток | до 01.05. |
| 1.4 | Придомовая территория |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно- бытовых площадок, скамеек, урн | с 01.05. до 01.08. |
| 1.5 | Придомовая территория |  | Побелка деревьев | до 01.05. |
| 1.6 | Придомовая территория |  | Проведение субботников с жильцами. Участие в месячниках по санитарной очистке села | в период проведения весеннего месячника по благоустройству |
| 1.7 | Инженерные коммуникации | Отопление | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также останов, и герметизация системы после отопительного периода) | после окончания отопительного периода, график |
| 1.8 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | до 30.03, график |
| 1.9 | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Очистка козырьков от снега и наледи | до 30.03., график по мере необходимости |

Работы, выполняемые управляющей организацией при подготовке к осеннее - зимнему периоду.

| 2.1 | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | 15.05-15.08, график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2 % от площади кровли независимо от материала кровли | 15.05-15.08, графику и по мере необходимости |
| 2.3 | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных ограждений, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) | 15.05-15.08, графику и по мере необходимости |
| 2.4 | Строительные конструкции | Кровля | Укрепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | по графику 1 раз в год |
| 2.5 | Инженерные коммуникации | Отопление | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов в соответствии с инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 15.05-15.08 по графику 1 раз в 2 года и после ремонта системы |
| 2.6 | Инженерные коммуникации | Отопление | Гидравлические испытания системы в соответствии с Правилами технической эксплуатации жилищного фонда, а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и Управляющей компании | 15.05-15.08, график |
| 2.7 | Инженерные коммуникации | Отопление, ХВС, ГВС | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и протирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | по графику 1 раз в год и по мере необходимости |
| 2.8 | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стены подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | 15.05.-15.08, график |
| 2.9 | Строительные конструкции | Стены | Восстановление незначительных повреждений в отделке цоколя (до 5 % от площади цоколя) | 15.05.-15.08, график |
| 2.10 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | постоянно |
| 2.11 | Придомовая территория |  | Очистка отмосток от мусора и растительности | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 2.12 | Строительные конструкции | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | 1 раз в год, график |
| 2.13 | Строительные конструкции | Окна | Остекление МОП, ремонт и укрепление оконных рам | по графику и по мере необходимости |
| 2.14 | Строительные конструкции | Двери | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного закрытия), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | 15.05.-15.08, график |
| 2.15 | Инженерные коммуникации | Отопление | Снятие показаний приборов учета с ведением журнала | 1 раз в месяц в течении отопительного сезона и по мере необходимости |
| 2.16 | Придомовая территория |  | Проведение субботников с жильцами Участие в месячниках по санитарной очистке города | при проведении осеннего месячника по благоустройству |

Работы, выполняемые управляющей организацией при обслуживании жилых домов

| 3.1 | Строительные конструкции | ХВС, ГВС, отопление, канализация | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5 % от общей протяженности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Инженерные коммуникации | ХВС, ГВС, отопление, канализация | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах |  |
| 3.3 | Инженерные коммуникации |  | Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры |  |
| 3.4 | Придомовая территория |  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории |  |
| 3.5 | Придомовая территории тория |  | Подметание асфальтированной территории |  |
| 3.6 | Придомовая территория |  | Подсыпка песком придомовой территории |  |
| 3.7 | Придомовая территория |  | Очистка асфальтированной территории от наледи |  |
| 3.8 | Придомовая территория |  | Сметание снега со ступеней и площадок |  |
| 3.9 | Придомовая территория |  | Уборка крупного мусора с придомовой территории |  |
| 3.10 | Придомовая территория |  | Покос травы и очистка граблями газонов |  |
| 3.11 | МОП | Входные крыльца | Уборка площади перед входом в подъезд |  |
| 3.12 | Придомовая территория |  | Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории |  |
| 3.13 | Инженерные коммуникации | ХВС, ГВС, отопление, канализация | Ликвидация порывов, подтекание трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов |  |
| 3.14 | Инженерные коммуникации | Отопление | Ремонт приборов отопления |  |
| 3.15 | Инженерные коммуникации | ХВС, ГВС, канализация | Замена аварийных участков трубопроводов (ХВС, ГВС, канализации) в объеме 1 % от общей протяженности системы дома в год |  |
| 3.16 | Строительные конструкции |  | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах |  |
| 3.17 | Строительные конструкции |  | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорок в зимнее время |  |
| 3.18 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия ВРУ |  |
| 3.19 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия, ремонт осветительной электросети МОП |  |
| 3.20 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов |  |
| 3.21 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора |  |
| 3.22 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках |  |
| 3.23 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, щитков слаботочных устройств |  |
| 3.24 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Снятие показаний электросчетчиков МОП и ведение журнала |  |

Приложение № 3

Состав общего имущества многоквартирных жилых домов

- В состав общего имущества включается:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее – помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие несущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или нежилого помещения);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр) сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.

В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего имущества, содержащихся в Реестре, документации государственного технического учета, бухгалтерского учета управляющих или иных организаций, технической документации на многоквартирный дом, приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре.

2. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств коллективных (общедомовах) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регульровочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

3. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

4. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы.

5. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного жома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

6. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является соединением первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах находящимися в муниципальной собственности.

# Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, являющегося объектом открытого аукциона

по адресу УР, Кезский район, с. Чепца, ул. Первомайская, д. 2

|  | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость 1 кв. м. общей площади (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Содержание и обслуживание жилья |  | 5623,20 | 1,20 |
| 1 | Проведение технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в год |  |  |
| 2 | Проведение профилактических работ по результатам технических осмотров с устранением незначительных неисправностей |  |  |  |
| 3 | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности | 1 раз в год |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание | Круглосуточно | 1358,94 | 0,29 |
| 5 | Текущий ремонт |  | 31864,80 | 6,80 |
| 6 | Ремонт фасадов и цоколей | По мере необходимости |  |  |
| 7 | Устранение протечек и текущий ремонт кровли | По мере необходимости |  |  |
| 8 | Ремонт и укрепление подъездных дверей | По мере необходимости |  |  |
| 9 | Восстановление отмостки | По мере необходимости |  |  |
| 10 | Устранение повреждений перекрытий, полов в местах общего пользования | По мере необходимости |  |  |
| 11 | Управление жилым фондом | Постоянно | 8575,38 | 1,83 |
|  |  | ИТОГО: | 47422,32 | 10,12 |

# Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, являющегося объектом открытого аукциона

по адресу УР, Кезский район, с. Чепца, ул. Первомайская, д. 4

|  | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость 1 кв. м. общей площади (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Содержание и обслуживание жилья |  | 3039,84 | 1,20 |
| 1 | Проведение технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в год |  |  |
| 2 | Проведение профилактических работ по результатам технических осмотров с устранением незначительных неисправностей |  |  |  |
| 3 | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности | 1 раз в год по графику |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание |  | 734,63 | 0,29 |
| 5 | Текущий ремонт | 1 раз в год | 17225,76 | 6,80 |
| 6 | Ремонт фасадов и цоколей | Круглосуточно |  |  |
| 7 | Устранение протечек и текущий ремонт кровли | По мере необходимости |  |  |
| 8 | Ремонт и укрепление подъездных дверей | По мере необходимости |  |  |
| 9 | Восстановление отмостки | По мере необходимости |  |  |
| 10 | Устранение повреждений перекрытий, полов в местах общего пользования | По мере необходимости |  |  |
| 11 | Управление жилым фондом | Постоянно | 4635,76 | 1,83 |
|  |  | ИТОГО: | 25635,99 | 10,12 |

# Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, являющегося объектом открытого аукциона

по адресу УР, Кезский район, с. Чепца, ул. Первомайская, д. 8

|  | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость 1 кв. м. общей площади (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Содержание и обслуживание жилья |  | 1666,08 | 1,20 |
| 1 | Проведение технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в год |  |  |
| 2 | Проведение профилактических работ по результатам технических осмотров с устранением незначительных неисправностей |  |  |  |
| 3 | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности | 1 раз в год по графику |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание |  | 402,64 | 0,29 |
| 5 | Текущий ремонт | 1 раз в год | 9441,12 | 6,80 |
| 6 | Ремонт фасадов и цоколей | Круглосуточно |  |  |
| 7 | Устранение протечек и текущий ремонт кровли | По мере необходимости |  |  |
| 8 | Ремонт и укрепление подъездных дверей | По мере необходимости |  |  |
| 9 | Восстановление отмостки | По мере необходимости |  |  |
| 10 | Устранение повреждений перекрытий, полов в местах общего пользования | По мере необходимости |  |  |
| 11 | Управление жилым фондом | Постоянно | 2540,77 | 1,83 |
|  |  | ИТОГО: | 14050,61 | 10,12 |

Акты состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом открытого аукциона

1.Общие сведения о многоквартирном доме

1 Адрес многоквартирного дома УР, Кезский район, с.Чепца, ул.Первомайская, д.2

2 Год постройки 1950

3 Год последнего капитального ремонта нет

4 Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет.

5 Количество этажей два

6 Количество подъездов два

7 Наличие подвала нет

8 Наличие цокольного этажа нет

9 Наличие мансарды нет

10 Наличие мезонина нет

11 Количество квартир 8

12 Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодным для проживания нет

13 Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

14 Строительный объем 1660,0 м. куб

15 Площадь жилых помещений (общая площадь квартир) 390,5 кв.м.

16 Количество лестниц 2

17 Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) нет

18 Уборочная площадь общих коридоров нет

19 Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | кирпичный -ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Брус с обшивкой дощатой | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | дощатые | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные | дощатые | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | шиферная | удовлетворительное |
| 6 | Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные: глух. и створчат. | удовлетворительное |
|  | Двери | плотничной работы | удовлетворительное |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | Внутренняя | Стены, потолок штукатурка, окраска, побелка | удовлетворительное |
|  | Наружная |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое оборудование |  |  |
|  | Телефонные сети | Нет |  |
|  | Сети проводного радиовещания | Нет |  |
|  | Сигнализация | Нет |  |
|  | Мусоропровод | Нет |  |
|  | Лифт | Нет |  |
|  | Вентиляция | Нет |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | Да |  |
|  | Холодное водоснабжение | Нет |  |
|  | Горячее водоснабжение | Нет |  |
|  | Водоотведение | Нет |  |
|  | Газоснабжение | Да (баллонный) |  |
|  | Отопление (от внешних котельных) | Да |  |
|  | Отопление (от домовых котельных) | Нет |  |
|  | Печи | Нет |  |
|  | Калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом открытого конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома УР, Кезский район, с.Чепца, ул.Первомайская, д.4

2 Год постройки 1900

3. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет

4. Количество этажей 1

5. Наличие подвала нет

6. Наличие цокольного этажа нет

7. Наличие мансарды нет

8. Наличие мезонина нет

9. Количество квартир 5

10. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

11. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

12. Строительный объем 996,0 куб. м

13. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) 211,1 кв. м

14. Количество лестниц нет

15. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) нет

16. Уборочная площадь общих коридоров нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонно-ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые обшитые с окраской | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки |  | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные | Дерев. отепленные | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6 | Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные: глухие и створчатые | удовлетворительное |
|  | Двери | филенчатые | удовлетворительное |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | Внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска окон, пола, дверей,оклейка | удовлетворительное |
|  | Наружная | обшит |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое оборудование |  |  |
|  | Телефонные сети | Да |  |
|  | Сети проводного радиовещания | Нет |  |
|  | Сигнализация | Нет |  |
|  | Мусоропровод | Нет |  |
|  | Лифт | Нет |  |
|  | Вентиляция | Нет |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | Да |  |
|  | Холодное водоснабжение | Да |  |
|  | Горячее водоснабжение | Нет |  |
|  | Водоотведение | Нет |  |
|  | Газоснабжение | Да (баллонный) |  |
|  | Отопление (от внешних котельных) | Да |  |
|  | Отопление (от домовых котельных) | Нет |  |
|  | Печи | Нет |  |
|  | Калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом открытого конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома УР, Кезский район, с.Чепца, ул.Первомайская, д.8

2 Год постройки 1910

3. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет

4. Количество этажей 1

5. Наличие подвала нет

6. Наличие цокольного этажа нет

7. Наличие мансарды нет

8. Наличие мезонина нет

9. Количество квартир 3

10. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

11. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

12. Строительный объем 536,0 куб. м

13. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) 115,7 кв. м

14. Количество лестниц нет

15. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) нет

16. Уборочная площадь общих коридоров нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция, прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Деревянный столбов | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые с дощатой обшивкой | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки |  | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные | Дерев. отепленные | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6 | Полы | Дощатые | удовлетворительное |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | Окна | Двойные: глухие и створчатые | удовлетворительное |
|  | Двери | простые | удовлетворительное |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | Внутренняя | Штукатурка, побелка, покраска окон, пола, дверей,оклейка | удовлетворительное |
|  | Наружная | обшит |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое оборудование |  |  |
|  | Телефонные сети | Нет |  |
|  | Сети проводного радиовещания | Нет |  |
|  | Сигнализация | Нет |  |
|  | Мусоропровод | Нет |  |
|  | Лифт | Нет |  |
|  | Вентиляция | Нет |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | Да |  |
|  | Холодное водоснабжение | Нет |  |
|  | Горячее водоснабжение | Нет |  |
|  | Водоотведение | Нет |  |
|  | Газоснабжение | Да (баллонный) |  |
|  | Отопление (от внешних котельных) | Да |  |
|  | Отопление (от домовых котельных) | Нет |  |
|  | Печи | Нет |  |
|  | Калориферы | Нет |  |
|  | АГВ | Нет |  |