ИНФОРМАЦИЯ

по проведенным проверкам в отношении органа местного самоуправления Администрации МО «Большеолыпское» за первое полугодие 2015 года

| 1 | Дата проведения проверки | 29.06.2015 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля | Отдел надзорной деятельности Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору |
| 3 | Цель, задачи и предмет проверки | Исполнение сводного плана проверок в отношении органов местного самоуправления на 2015 год |
| 4 | Вид проверки | выездная |
| 5 | Выявленные нарушения обязательных требований законодательства, Положений НПА | 1. Работники Администрации допускаются к работе без прохождения обучения мерам ПБ. Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Руководитель (Глава муниципального образования) не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму (срок действия удостоверения истек). 2. У водоёмов (водоисточников), а так же по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели. |
| 6 | Результат проверки | Вынесено предписание № 59/1/1-2 29.06.2015 по устранению нарушений требований пожарной безопасности в срок до 1 сентября 2015 года |