АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ЧЕПЕЦКОЕ»

«ЧЕПЦА » МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 июня  2014 года                                                                                                     № 25

с.Чепца

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых домов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования «Чепецкое»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования «Чепецкое» (прилагается);

2. Собственникам домовладений, расположенных на территории поселения  рекомендовать обеспечить свои жилые дома первичными средствами пожаротушения согласно утвержденному Перечню.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО « Кезский район» в разделе «Чепецкое»  муниципальное образование.

4.      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава муниципального

образования       «Чепецкое»                                                                            Р.Г.Касимов

Приложение

к  постановлению администрации

МО «Чепецкое»

от 06.06.2014 №  25

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории муниципального образования «Чепецкое»

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5) | 1 |
| 2 | Ящик с песком объемом 0,5, 1 или 3 кубических метра (в зависимости от размера строения) | 1 |
| 3 | Лопата штыковая | 1 |
| 4 | Лопата совковая | 1 |
| 5 | Лом | 1 |
| 6 | Ведро (объемом 10 -12 литров) | 2 |
| 7 | Топор | 1 |
| 8 | Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома) | 1 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара. |  |  |