Сведения о проводимых проверках в отношении деятельности Администрации муниципального образования «Кабалудское» за 1 полугодие 2013 года

| Наименование органа государственного контроля (надзора) муниципального контроля | Основание ,цели задачи и предмет проверки | Дата начала и окончания проверки | Выявленные нарушения | Выданные предписания, срок устранения | ФИО, должностного лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОНД Балезинского, Дебесского и Кезского районов | Соблюдение обязательных требований в области пожарной безопасности | 03.06.2013 | Руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) Высота эвакуационного выхода в свету менее 1.9 метра Огнетушители не установлены на высоту не более 1.5 метра или на полу с обязательной фиксацией Не принимаются меры по созданию подразделений муниципальной пожарной охраны, оснащению пожарной техникой при тушении пожаров Время прибытия первого подразделения пожарной охраны на территории муниципального образования превышает 20 минут | Руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) – до 16.03.2014 г Высота эвакуационного выхода в свету менее 1.9 метра – до 16.03.2014 г Огнетушители не установлены на высоту не более 1.5 метра или на полу с обязательной фиксацией – до 16.03.2014 г Не принимаются меры по созданию подразделений муниципальной пожарной охраны, оснащению пожарной техникой при тушении пожаров- до 16.03.2014 г Время прибытия первого подразделения пожарной охраны на территории муниципального образования превышает 20 минут – до 16.03.2014 г | Макаров И.С. |
| ОНД Балезинского, Дебесского и Кезского районов | Соблюдение обязательных требований в области гражданской обороны | 03.06.2013 | Не созданы запасы мобильных (перевозимых и переносных технических средств оповещения населения органом местного самоуправления | Не созданы запасы мобильных (перевозимых и переносных технических средств оповещения населения органом местного самоуправления – до 04.03.2014 г | Макаров И.С. |
| ОНД Балезинского, Дебесского и Кезского районов | Соблюдение обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 03.06.2013 | Не созданы запасы мобильных (перевозимых и переносных технических средств оповещения населения органом местного самоуправления Работники органа местного самоуправления не прошли подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях в учреждениях СПО и ВПО и в иных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию | Не созданы запасы мобильных (перевозимых и переносных технических средств оповещения населения органом местного самоуправления – до 16.03.2014 г Работники органа местного самоуправления не прошли подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях в учреждениях СПО и ВПО и в иных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию - до 16.03.2014 г | Макаров И.С. |
| Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике | Соблюдение земельного законодательства и соблюдение требований охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения | 04.06.2013 | Нарушений не выявлено |  | Шкляева А.М. |