АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОУНТЕМСКОЕ»       «ВЫЛЬ УНТЕМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 мая   2014 года                                                                                                № 26

д.Новый Унтем

Об утверждении  перечня первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря, который граждане обязаны иметь

в помещениях и строениях, находящихся  в их собственности (пользовании) на территории  МО «Новоунтемское»

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Новоунтемское» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования  «Новоунтемское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, который граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  муниципального образования «Новоунтемское» (приложение)

2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организовать работу по обеспечению помещений необходимым противопожарным инвентарем.

3.   Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Новоунтемское»                                                                                Э.Е.Назарова

## Приложение

к постановлению

МО «Новоунтемское»

от 27.05.2014г. №26

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, который граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся  в их собственности (пользовании) на территории МО «Новоунтемское»

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа помещений и строений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | Квартиры в неблагоустроенных жилых домах |
| 1 | Огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью 5 литров и более | 1 | 1 |
| 2 | Ведро | 1 | 1 |
| 3 | Емкость с запасом хранения воды объемом 0,2 куб м. в летнее время | 1 | 1 |
| 4 | Лопата штыковая или совковая | 1 | 1 |
| 5 | Топор | 1 | 1 |
| 6 | Лом или багор | 1 | 1 |

Примечание:

- Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

- В зимнее время (при температуре ниже 1 градуса С) огнетушитель необходимо хранить в отопляемом помещении.