Администрация муниципального образования «Кезский район»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

при эксплуатации бытовых электроприборов

ИОТ – 006 – 2021

п. Кез, 2021

Администрация муниципального образования «Кезский район»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Представитель трудового коллектива «_____»______________/______________/ | Глава муниципального образования «Кезский район» «____»________________И.О. Богданов |

Инструкция

по охране труда

при эксплуатации бытовых электроприборов

ИОТ – 006 – 2021

1. Общие требования по охране труда.

Настоящая инструкция содержит общие требования безопасности, которые должны соблюдаться при эксплуатации бытовых электроприборов, которые должны соблюдать работники Администрации муниципального образования «Кезский район».

1.2. К эксплуатации бытовых электроприборов допускаются рабочие основных профессий старше 18 лет, прошедшие проверку знаний в объеме не менее чем  I квалификационной группы по электробезопасности, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие проверку знаний по охране труда.

1.3. Эксплуатация бытовых электроприборов должна производиться в соответствии с требованиями Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, инструкции завода изготовителя. К эксплуатации допускаются только приборы заводского изготовления, имеющие соответствующий технический паспорт.

1.5. 1.6. При эксплуатации бытовых электроприборов на работника могут воздействовать опасные факторы:

- подвижные части производственного оборудования;

- повышенная влажность воздуха;

- повышенная температура поверхностей электроприборов.

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях электроприборов;

- повышенная напряжённость магнитного поля;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенная напряжённость электрического поля;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

1.7. Работник несет ответственность за нарушение требований данной инструкции, неиспользование или неприменение выданной спецодежды, спецобуви и СИЗ.

  - Работнику следует знать сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку для понимания определенных требований, находясь на производственных объектах, в целях предостережения и избежания опасности, для понимания о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, т.к. назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки состоит в обеспечении однозначного понимания определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством.

Таблица 1 - Знаки безопасности

|  | Запасный выход |  | Осторожно. Малозаметное препятствие |  | Опасность поражения электрическим током |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аптечка первой помощи |  | Курить запрещено |  | При пожаре звони |

  - Работник должен знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Использовать пожарный инвентарь только по назначению. Курить только в специально отведенных местах. Не допускать захламления и загромождения проходов, проездов и путей эвакуации.

  - Работник обязан соблюдать требования охраны труда, установленные действующим законодательством. Лично отвечать за нарушения требований безопасности при проведении работ, предусмотренных инструкциями, за не использование или неправильное применение, а также за отсутствие на рабочем месте полученных средств индивидуальной защиты, защитных и предохранительных приспособлений.

  - В целях обеспечения безопасности персонала и прочих лиц, работник обязан неукоснительно соблюдать правила Системы управления охраной труда (СУОТ

  - Работник обязан отказаться от выполнения работ при несоответствии рабочего места требованиям норм и правил безопасности.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен:

- проверить внешним осмотром электроприбор;

- проверить внешним осмотром надежность подключения

электроприбора к электросети.

2.4. При обнаружении во время осмотра и неисправностей и

невозможности их устранения своими силами необходимо об этом

доложить лицу ответственному за производство работ. Эксплуатировать

неисправные электроприборы запрещается!

2.5. Работник обязан отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности его жизни и здоровью вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности.

3. Требования охраны труда во время  работы

3.1.  Не допускать к работе с бытовыми электроприборами, лиц не ознакомленных с данной инструкцией и заводской инструкцией по эксплуатации.

3.2.  К эксплуатации допускаются только приборы заводского изготовления, имеющие соответствующий технический паспорт.

3.3. Запрещается пользоваться бытовыми электроприборами с открытой спиралью, не имеющими устройств защитного отключения (УЗО).

3.4. Перед включением в электросеть электронагревательных приборов необходимо убедиться в их исправности (кабель, вилка, розетка, целостность корпуса и т.д.).

3.5. Запрещено  тянуть за шнур при отключении прибора от сети, допускается извлекать   за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.

3.6. Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.

3.7.  Электроприбор и шнур должен располагаться так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.

3.8.   Меры безопасности при эксплуатации микроволновой печи:

    - Использовать микроволновую печь только в тех целях, которые указаны в инструкции по эксплуатации.

    - Нельзя подогревать в микроволной печи вещества и продукты, находящиеся в плотно закрытой или герметичной таре (стеклянные банки, бутылки) во избежание их взрыва.

    - Не закрывать никаких отверстий, имеющихся на корпусе микроволновой печи.

    - Вне закрытых помещений использовать микроволновую печь запрещается.

    - Не допускать попадания печи, электрошнура или штепсельной вилки в воду.

    - Не допускать соприкосновения электрошнура с нагретыми поверхностями. Следить за тем, чтобы электрошнур не свисал свободно со стола или стойки, на которой установлена печь.

    - При чистке поверхностей дверки и корпуса, которые соприкасаются друг с другом при закрытии дверки, использовать только слабые мыльные растворы, которые наносить влажными губками или мягкой ветошью. Использовать другие чистящие средства, в том числе растворители, абразивные моющие средства и т.п. запрещается.

    - Не использовать микроволновую печь для нагрева предметов, изготовленных из материалов, подверженных химической коррозии (сульфиды, хлориды), так как образующиеся при этом пары могут воздействовать на контакты и пружины блокирующих устройств безопасности и вывести их из строя.

    - Для уменьшения риска возгорания предметов (веществ), находящихся в печи, следует:

- не подвергать их чрезмерной обработке, выбирать правильный режим обработки в том случае, если  в печь помещаются предметы (вещества), упакованные в легковоспламеняющиеся бумагу или пластик

- перед тем как поместить предметы (вещества) в печь, необходимо снять с упаковки металлические зажимы;

- запрещается класть какие-либо предметы сверху на печь.

3.9.  Меры безопасности при эксплуатации электрического  чайника.

3.9.1 Необходимо следить за уровнем воды в электроводонагревательных приборах, не допускать их переполнения и эксплуатации с минимальным уровнем воды.

3.9.2  В процессе работы электроводонагревательных приборов не допускается:

- эксплуатировать их с неисправной автоматикой;

- открывать крышки при их работе во избежание ожога паром и кипятком.

3.10.  Меры безопасности при эксплуатации масляного радиатора

3.10.1. Эксплуатация  радиатора допускается только на твердой поверхности и в вертикальном положении на ножках-опорах согласно инструкции по установке и эксплуатации.

3.10.2.  Разрешается подключать радиатор только к розеткам с системой заземления.

3.10.3. Категорически запрещается накрывать радиатор одеждой или иными предметами во время его работы.

3.10.4. Во избежание травм и повреждения радиатора не вставляйте пальцы и посторонние предметы в вентиляционные отверстия встроенного тепловентилятора.

3.10.5. Минимальное расстояние между радиатором и стенами или окружающими предметами должно составлять не менее 0,5 м.

3.10.6  Все работы по чистке радиатора производить только после отключения радиатора от сети.

3.10.7.  При эксплуатации масляного радиатора запрещается:

- касаться нагревательных поверхностей радиатора во время его работы и в течение 5 минут после отключения (дать остыть);

- прикасаться к кнопкам и шнуру питания мокрыми руками;

- эксплуатировать радиаторы с удлинителем без заземления и сечением проводников менее 1,0 мм2.

- устанавливать радиатор под электрической розеткой;

- устанавливать радиатор с наклоном;

- располагать шнур питания радиатора на его нагревательных поверхностях;

- помещать шнур питания под ковровое и другое покрытие;

- включать радиатор при снятых частях корпуса;

- допускать попадание жидкости в устройства управления радиатора;

- использовать радиатор для сушки белья;

3.10.8. Запрещается эксплуатация радиатора в помещениях:

- со взрывоопасной средой;

- с запыленной средой;

- со средой, вызывающей коррозию материалов.

3.11. Меры безопасности при эксплуатации вентилятора напольного

3.11.1.  Работник должен избегать контакта с движущимися частями вентилятора.

3.11.2.   При работе вентилятора запрещено:

- помещать какие-либо предметы на вентилятор.

- допускать попадания посторонних предметов в рабочую зону вентилятора и выходные отверстия корпуса мотора.

- включать  вентилятор, если он не до конца собран, или на лопасти не надеты защитные решетки.

3.11.3. Остерегайтесь длительного нахождения в зоне воздушного потока создаваемого вентилятором, так как не исключена вероятность простудиться.

3.11.4. Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электрической сети в помещении.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - Все самостоятельно предпринимаемые действия, в первую очередь, направлять на спасение жизни и сохранение здоровья работников.

  - При обнаружении неисправностей или ситуаций, грозящих аварией или нанесением травм, работник должен:

- прекратить работы;

- принять меры для эвакуации работников из опасной зоны;

- принять меры для предотвращения попадания работников в опасную зону;

- поставить в известность своего непосредственного или вышестоящего руководителя о произошедшей аварии или инциденте (согласно схемы оповещения об авариях, инцидентах).

  - При несчастном случае следует:

- принять меры к освобождению пострадавшего от действия травмирующего фактора;

- оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида травм;

- поставить в известность о случившемся непосредственного руководителя (согласно схемы оповещения при возникновении несчастного случая) и принять меры к эвакуации пострадавшего в лечебное учреждение;

- принять меры для сохранения до начала расследования несчастного случая обстановки, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников, не приведет к аварии). При невозможности сохранения обстановки необходимо зафиксировать ее при помощи схем, фотографий и т.д.

  - Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо обратиться в медицинский пункт (лечебное учреждение), сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

  - При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), а также при аварийных ситуациях, которые могут привести к возникновению пожара, немедленно сообщить об этом по телефону или при помощи пожарного извещателя в пожарную часть (при этом необходимо назвать место возникновения пожара, сообщить свою фамилию) и принять меры по вызову к месту пожара руководителя подразделения или другого ответственного лица.

  - Оповестить об опасности пожара присутствующих и рядом работающих людей, организовать и оказать помощь по эвакуации из опасной зоны.

  - Принять меры по ограничению распространения пожара, а именно:

- при отсутствии угрозы жизни и здоровью и в случае очага пожара в малых размерах применить первичные средства пожаротушения;

- по прибытии к месту пожара вышестоящих должностных лиц или работников пожарной охраны доложить о проведенных действиях.

- При обнаружении оголенных токоведущих частей (электропроводки), необходимо принять следующие меры безопасности:

- оградить оголенные токоведущие части;

- предупредить находящихся рядом работников об опасности поражения электрическим током;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

- до прибытия электротехнического персонала наблюдать, чтобы находящиеся рядом работники не касались оголенных токоведущих частей.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Отключение электроприборов необходимо производить при перерывах в работе и при окончании рабочего процесса.

5.2. Работник обязан отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой.

| Разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы |  | Л.Г. Белослудцева |
|  |  | « » 2021г. |

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Кезский район» |  | Н.В. Авдеенко |
|  |  | « » 2021г. |
| Заместитель начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия |  | М.А. Селукова |
|  |  | « » 2021г. |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда |  |  | при эксплуатации бытовых электроприборов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |  | Дата | Подпись |